Утверждаю:

Директор

МКП г. Астрахани «Горсвет»

_________________ А. И. Салтыков

«___» _______ 2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

на право заключения договора на поставку светотехнического оборудования

## г. Астрахань

2016

## ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ  ЗАПРОСА ЦЕН

| 1. | Способ закупки | Запрос цен |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Заказчика | Муниципальное казенное предприятие г. Астрахани «Горсвет» (МКП г. Астрахани «Горсвет») Юридический адрес: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина, д.58 Фактический адрес: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина, д.58 Адрес электронной почты: feo.astragorsvet@yandex.ru Тел (8512) 56-27-32, факс (8512) 56-13-36 Контактное лицо: Артюхова Наталья Ивановна (старший экономист) |
| 3. | Предмет договора | Поставка светотехнического оборудования |
| 4. | Требования к предмету закупки | Согласно Техническому заданию (Раздел 4) и проекту Договора (Раздел 5). |
| 5. | Место и срок поставки | 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина, д. 58. Поставка Товара осуществляется в течении 10 (десяти) дней после подписания договора. |
| 6. | Начальная (максимальная) цена договора | 388 080,11 (Триста восемьдесят восемь тысяч восемьдесят) рублей 11 копеек, в т.ч. НДС 18%. |
| 7. | Источник финансирования | Собственные средства |
| 8. | Форма, сроки и порядок оплаты | Оплата производится за фактически поставленный товар, на основании счета и/или счета-фактуры, товарной накладной, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента поступления полного пакета документов. Данный пакет документов предоставляется Поставщиком на юридический адрес Заказчика |
| 9. | Порядок формирования цены договора | В цену включены все расходы, связанные с исполнением Поставщиком всех обязательств по Договору, в том числе гарантийные обязательства, налоговые и другие обязательные платежи, связанные с исполнением настоящего Договора. |
| 10. | Срок подачи заявок на участие в запросе цен | До 22 декабря 2016 года до 15 часов 00 минут (МСК+1) по адресу: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина, д. 58, этаж третий, каб. ФЭО. Заявка на участие в запросе цен подается согласно форме указанной в Информационной карте. |
| 11. | Размер обеспечение заявки и обеспечения исполнения договора | Не установлено |
| 12. | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке | Документация о закупке официально размещена в открытом источнике и доступна для ознакомления в форме электронного документа без взимания платы в любое время с момента официального размещения извещения по адресу: единой информационной системы в сети «Интернет» для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru), а также на сайте Заказчика в сети Интернет (http://astrgorsvet.ru). |
| 13. | Место, дата, время вскрытия конвертов, рассмотрения и оценка заявок на участие в запросе цен Подведение итогов | 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина, 58, этаж третий, кабинет ФЭО, в 09:00 (время местное (MСK+1)) «23» декабря 2016 г. «23» декабря 2016 г до 16:00 (МСК+1). По адресу: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина, 58, этаж третий, кабинет ФЭО. |
| 14. | Срок отказа от проведения запроса цен | Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен в любое время до заключения договора. Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается Заказчиком не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе. |
| 15. | Срок заключения договора по результатам закупки | Победитель запроса цен должен обеспечить подписание Договора со своей стороны в срок не позднее трех дней с момента размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок. Если Победитель не представил Заказчику протокол разногласий или подписанный проект договора на условиях, указанных в поданной участником закупки заявки, победитель признается уклонившимся. Договор должен быть заключен не позднее десяти рабочих дней со дня размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен. |

Остальные и более подробные условия запроса содержаться в Документации по запросу цен.

РАЗДЕЛ  1. Порядок проведения запроса цен.

1. Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса цен и победителем, в котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену договора, при этом начальная (максимальная) цена договора не превышает 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей включительно. Запрос цен может осуществляться в электронной форме, в соответствии с регламентом электронной площадки.

2. Данный способ закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его участником.

3. Извещение о проведении запроса цен (далее – запрос цен) размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих дней до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен.

4. Заказчик вправе  вносить изменения в извещение, документацию о закупке и проект договора. При этом если изменения внесены позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания подачи заявок, срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы до даты окончания подачи заявок на участие такой срок составлял не менее чем три рабочих дня.

5. Заказчик вправе отказаться от  проведения запроса цен в любое время  до заключения договора. Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе.

6. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса цен вправе направить приглашения лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса цен.

7. Для участия в запросе цен любое юридическое или физическое лицо представляет Заказчику лично или через своего полномочного представителя, либо посредством почтового отправления, курьерской службы в срок установленный в извещении и документации о проведении запроса цен, свою заявку, оформленную согласно требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса цен.

Каждый участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен.

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Изменения, которые участник вносит в заявку, должны быть оформлены в соответствии с требованиями к оформлению заявки на участие в запросе цен, установленными в документации о запросе цен.

8.  Заявка на участие в запросе цен может содержать следующие документы и сведения в отношении участника запроса цен, а также каждого из лиц, выступающих на стороне такого участника (конкретный перечень документов и сведений указывается в документации о закупке):

- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, юридический и почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты;

- копии учредительных документов (для юридического лица);

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о запросе цен, выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), или заверенную копию такой выписки копии документа, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении запроса цен;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса цен;

- копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица;

- сведения и документы, подтверждающие соответствие участника запроса цен требованиям, установленным в документации о запросе цен;

- согласие участника заключить договор по итогам запроса цен, указанный в извещении о проведении запроса цен;

- в случае  закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства представление декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства;

- декларацию о соответствии участника запроса цен требованиям, установленным к участникам закупки:

8.1. наличие документа, подтверждающие соответствие участника требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки или копии этих документов (лицензии, свидетельство о допуске к работе по организации строительства, реконструкции и капитальному ремонту и т.д.);

8.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

8.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

8.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

8.5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

8.6. обладание участниками закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;

8.7. отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

- иные документы и сведения, предусмотренные документацией о запросе цен, настоящим Положением, действующим законодательством РФ.

9. Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной форме (в электронной форме) в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.

10. Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе цен.

11. Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в отношении поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается.

12. Заявки на участие в запросе цен, поданные после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются.

13. Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Все листы заявки и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна содержать опись входящих в его состав документов, быть скреплена печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

Неисполнение участником закупки требований по оформлению заявки и/или непредставление документов в составе заявки является основанием для отказа в допуске к участию в запросе цен такого участника закупки.

Вскрытие конвертов осуществляется на заседании Комиссии. Комиссия рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на участие в запросе цен.

14. Вскрытие конвертов, рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен осуществляется на следующий день после даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют:

- требованиям, установленным в извещении и документации о закупке о проведении запроса цен;

- предложенная в заявках участников цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении запроса цен.

15. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик после размещения в единой информационной системе  указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем запроса цен в заявке на участие в запросе цен.

16. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня с даты подписания протокола (включая день подписания).

17. В случае, если победитель в проведении запроса цен в течение трех дней с момента размещения протокола рассмотрения и оценки заявок, не представил Заказчику  протокол разногласий или подписанный проект договора на условиях, указанных в поданной участником закупки заявки, победитель признается уклонившимся.

18. В случае если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.

В случае отказа второго участника закупки Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

19. Договор должен быть заключен не позднее  десяти рабочих дне со дня размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен.

20. Запрос цен признается несостоявшимся в случае, если:

- подана только одна заявка на участие в запросе цен;

- не подано ни одной заявки на участие в запросе цен;

- на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе цен или на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки из всех подавших заявки.

21. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора.

В случаях если запрос цен признается несостоявшимся Заказчик вправе заключить договор с единственным участником запроса цен, заявка которого соответствует требованиям документации запроса цен, либо вправе провести повторный запрос цен или провести закупки иным способом.

РАЗДЕЛ 2 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН. Приведенные ниже сведения составляют наиболее существенные требования и условия проведения запроса цен, которые поясняют и дополняют положения настоящей документации запроса цен. № Наименование пункта Содержание 1 Способ закупки Запрос цен 2 Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Заказчика Муниципальное казенное предприятие г. Астрахани «Горсвет» (МКП г. Астрахани «Горсвет») Юридический адрес: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина, д.58 Фактический адрес: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина, д.58 Адрес электронной почты: feo.astragorsvet@yandex.ru Тел (8512) 56-27-32, факс (8512) 56-13-36 Контактное лицо: Артюхова Наталья Ивановна (старший экономист). 3 Предмет договора Поставка светотехнического оборудования. 4 Требования к предмету закупки Согласно Техническому заданию (Раздел 4) и проекту Договора (Раздел 5). 5 Место и срок поставки 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина, д. 58. Поставка Товара осуществляется в течении 10 (десяти) дней после подписания договора. 6 Начальная (максимальная) цена договора 388 080,11 (Триста восемьдесят восемь тысяч восемьдесят) рублей 11 копеек, в т.ч. НДС 18%. 7 Порядок формирования цены договора В цену включены все расходы, связанные с исполнением Поставщиком всех обязательств по Договору, в том числе гарантийные обязательства, налоговые и другие обязательные платежи, связанные с исполнением настоящего Договора. 8 Источник финансирования Собственные средства. 9 Срок действия договора Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания и действует до 31 марта 2017 года. В части взаимных расчетов договор действует до полного их завершения. 10 Форма, сроки и порядок оплаты Оплата производится за фактически поставленный товар, на основании счета и/или счета-фактуры, товарной накладной, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента поступления полного пакета документов. Данный пакет документов предоставляется Поставщиком на юридический адрес Заказчика. 11 Обязательные требования к участникам Участник запроса цен должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для лиц, осуществляющих поставки товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупок, в том числе: - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Все участники закупки предоставляют декларацию о соответствии участника запроса цен. 12 Дополнительные требования к участникам Отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 13 Требование к содержанию, форме, оформлению и составу заявки по запросу цен Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Все листы заявки и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна содержать опись входящих в его состав документов, быть скреплена печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. Неисполнение участником закупки требований по оформлению заявки и/или непредставление документов в составе заявки является основанием для отказа в допуске к участию в запросе цен такого участника закупки. Не допускается подача предложения на отдельные позиции. Состав заявки: Опись документов, представляемых Участником размещения заказа в составе заявки (Приложение № 1). Анкета Участника размещения закупки (Приложение № 2). Заявка на участие в запросе цен (Приложение № 3). Декларация о соответствии участника запроса цен требованиям, в соответствии п. 11 Информационной карты. Учредительные документы (для юридического лица) (заверенная организацией копия). Свидетельство о государственной регистрации (заверенная организацией копия). Свидетельство о постановке на налоговый учет (заверенная организацией копия). Выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, полученная не ранее чем за 6 месяца до дня размещения извещения о проведении запроса цен. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса цен (заверенная организацией копия). Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица (заверенная организацией копия). Иные документы по желанию участника. 14 Разъяснение положений документации запроса цен Любой участник закупки со дня размещения извещения о проведении запроса цен вправе направить в письменной форме заказчику заявления о разъяснении положений документации о запросе цен по адресу: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина, д. 58, этаж третий, кабинет ФЭО, с 10-00 часов по 16-00 часов (МСК+1) перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов (МСК+1), по местному времени (МСК+1), в рабочие дни. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации о запросе цен. Плата за предоставление документации по проведению запроса цен не взимается. Документация по проведению запроса цен доступна для ознакомления без взимания платы в единой информационной системе в сфере закупок и сайте Заказчика в сети Интернет. Дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации запроса цен: 20.12.2016 до 14 часов 00 минут (МСК+1). Форма запроса. Приложение № 4 к документации запроса цен. 15 Срок подачи заявок на участие в запросе цен До 22 декабря 2016 года до 15 часов 00 минут (МСК+1) по адресу: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина, д. 58, этаж третий, каб. ФЭО. Заявка на участие в запросе цен подается согласно форме указанной в Информационной карте. 16 Обеспечение заявки на участие в запросе цен Не установлено 17 Место, дата, время вскрытия конвертов, рассмотрения и оценка заявок на участие в запросе цен Подведение итогов 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина, 58, этаж третий, кабинет ФЭО, в 09:00 (время местное (MСK+1)) «23» декабря 2016 г. «23» декабря 2016 г до 16:00 (МСК+1). По адресу: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина, 58, этаж третий, кабинет ФЭО. 18 Критерии оценки заявок на участие в запросе цен Критерием оценки и сопоставления ценовых заявок является «Цена договора». В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений, обеспечения равной и объективной оценки заявок, а также в целях экономически эффективного расходования денежных средств и реализации мер, направленных на сокращение издержек заказчика, сравнение предложений по критерию «Цена договора» проводится по цене без НДС. Оценочная стоимость применяется только для целей оценки заявок на участие в процедуре закупки и не оказывает влияния на цену заключаемого договора. 19 Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен Оценка и сопоставление заявок осуществляется в целях выявления лучших условий цены договора, предложенных участниками закупки в заявках по запросу цен. Лучшим условием по критерию «Цена договора» признается предложение участника закупки с наименьшей ценой. В заявке, в которой указана наименьшая цена договора, присваивается первый номер. Второй номер присваивается заявке, содержащей лучшие условия о цене договора, следующие после условий, предложенных в заявке по запросу цен с наименьшей ценой договора. При наличии в нескольких заявках одинаковых предложений о цене договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, поданной ранее остальных заявок по запросу цен. Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в документации о запросе цен, и в которой указана наименьшая цена договора. При предложении наименьшей цены договора несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка которого поступила ранее других участников закупки. 20 Срок заключения договора Победитель запроса цен должен обеспечить подписание Договора со своей стороны в срок не позднее трех дней с момента размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок. Если Победитель не представил Заказчику протокол разногласий или подписанный проект договора на условиях, указанных в поданной участником закупки заявки, победитель признается уклонившимся. Договор должен быть заключен не позднее десяти рабочих дней со дня размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен. 21 Отказ от проведения запроса цен Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен до заключения договора. Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается Заказчиком не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе. 22 Размер обеспечения исполнения договора Не установлено

## РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ.

Приложение № 1

Опись документов

(наименование Участника размещения заказа)

направляет следующие документы на участие в запросе цен на право заключения договора поставки

| № | Наименование документа | Номер страницы | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкета участника размещения закупки |  |  |
| 2 | Заявка на участие в запросе цен |  |  |
| 3 | Декларация о соответствии участника запроса цен требованиям |  |  |
| 4 | Учредительные документы (заверенная организацией копия). |  |  |
| 5 | Свидетельство о государственной регистрации (заверенная организацией копия). |  |  |
| 6 | Свидетельство о постановке на налоговый учет (заверенная организацией копия). |  |  |
| 7 | Выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, полученная не ранее чем за 6 месяца до дня размещения извещения о проведении запроса цен. |  |  |
| 8 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса цен (заверенная организацией копия) |  |  |
| 9 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица (заверенная организацией копия). |  |  |
| 10 | Иные документы по желанию участника размещения закупки. |  |  |

Руководитель организации 	 (Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение  №2

# Анкета участника

(предлагаемая форма для заполнения)

Наименование и адрес участника: _________________________________

| № | Наименование | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование |  |
| 2 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 3 | ОГРН |  |
| 4 | ИНН/КПП |  |
| 5 | Адрес фактического местоположения |  |
| 6 | Почтовый адрес |  |
| 7 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 9 | Режим налогообложения (Общий/УСН) |  |
| 10 | Плательщик НДС (Да/Нет) |  |
| 11 | Телефоны участника (с указанием кода города) |  |
| 12 | Факс участника (с указанием кода города) |  |
| 13 | Адрес электронной почты участника |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам участника или доверенности, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 15 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица участника с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

_______________________________                               ____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)	               (ФИО и должность подписавшего)

МП

## Приложение  № 3

# ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН

Организатору: МКП г. Астрахани «Горсвет»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН

на право заключения договора на поставку светотехнического оборудования.

- Изучив документацию запроса цен настоящего запроса цен, а также применимые к данному запросу цен законодательные и иные нормативные правовые акты ____________________________________________________________________________

(наименование Участника (для юридического лица), Ф.И.О., паспортные данные (для физического лица)

в лице ______________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. либо наименование должности уполномоченного лица и его Ф.И.О. (для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в запросе цен на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

- Мы согласны в соответствии с требованиями и условиями, изложенными в извещении и документации о проведении запроса цен на условиях, указанных в заявке поставить:

| № | Наименование | Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии) | Страна происхождения | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. без НДС, руб | Цена за ед. с НДС ___%, руб | Итого без НДС, руб | Итого с НДС ___%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

и предлагаем заключить договор:

-на общую сумму, без НДС  - ____________________________________;

(сумма договора в российских рублях цифрами и прописью)

(если «Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения, на основании ________________________ и не является плательщиком НДС»).

-на общую сумму, в т.ч. НДС 18% - ___________________________________________________________.

(сумма договора в российских рублях цифрами и прописью)

2.1. В цену включены все расходы, связанные с исполнением Поставщиком всех обязательств по Договору, в том числе гарантийные обязательства, налоговые и другие обязательные платежи, связанные с исполнением настоящего Договора.

3. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с МКП г. Астрахани «Горсвет» на поставку светотехнического оборудования в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении запроса цен в течении 3 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок и не позднее чем через 10 рабочих дней со дня подписания указанного протокола.

4. Подтверждаем, что в случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя в проведении запроса цен, а победитель в проведении запроса цен будет признан уклонившимся от заключения договора с МКП г. Астрахани «Горсвет», мы обязуемся подписать данный договор на поставку светотехнического оборудования в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса цен и поданной нами ценовой заявкой.

5. Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями в проведении запроса цен или принятия решения о заключении с нами договора, в случае отказа от его подписания победителем в проведении запроса цен, и нашего уклонения от заключения договора на поставку светотехнического оборудования, являющихся предметом проводимого запроса цен, сведения о ___________________________________________                	                                                                                                                                          (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

Руководитель (уполномоченное лицо) участника _____________/____________________

(подпись)                             ФИО       /

М.П.

Приложение № 4

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

О ЗАПРОСЕ ЦЕН

ЗАПРОС

о разъяснении положений документации о запросе цен

______________________________________________________

(наименование участника закупки)

просит разъяснить следующие положения документации о запросе цен:

| № п/п | Раздел документации о запросе цен | Ссылка на пункт документации о запросе цен, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса |
| --- | --- | --- | --- |

_________________________________                ____________________           _________________________

(должность уполномоченного лица)		       (подпись)			          (Ф.И.О.)

М.П.

Инструкция по заполнению:

В настоящей форме заполняются разделы, в которых имеются пропуски.

# РАЗДЕЛ 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет договора: Поставка светотехнического оборудования.

- Место и срок поставки товара: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина, д. 58. Поставка Товара осуществляется в течении 10 (десяти) дней после подписания договора.

- Порядок формирования цены договора: В цену включены все расходы, связанные с исполнением Поставщиком всех обязательств по Договору, в том числе гарантийные обязательства, налоговые и другие обязательные платежи, связанные с исполнением настоящего Договора.

- Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата производится за фактически поставленный товар, на основании счета и/или счета-фактуры, товарной накладной, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента поступления полного пакета документов. Данный пакет документов предоставляется Поставщиком на юридический адрес Заказчика.

- Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания и действует до 31 марта 2017 года. В части взаимных расчетов договор действует до полного их завершения.

- Требования к предлагаемому к поставке товару:

Не допускается подача предложения на отдельные позиции.

| № | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоразрядная натриевая лампа мощностью 110 Ватт с цоколем E27 для ртутного дросселя. | ГОСТ 31948-2012 1. Номинальная мощность: 110 Вт. 2. Номинальное напряжение: 220 В. 3. Способ подключения: через дроссель. 4. Патрон: Е27. 5. Световой поток: не менее 8000 лм. 6. Габаритные размеры не более: длина-171 мм, диаметр-76 мм. 7. Средняя продолжительность горения: не менее 6000 ч. | шт. | 4 |
| 2 | Газоразрядная натриевая лампа мощностью 210 Ватт с цоколем E40 для ртутного дросселя. | ГОСТ 31948-2012 1. Номинальная мощность: 210 Вт. 2. Номинальное напряжение: 220 В. 3. Способ подключения: через дроссель. 4. Патрон: Е40. 5. Световой поток: не менее 18000 лм. 6. Габаритные размеры не более: длина-226 мм, диаметр-91 мм. 7. Средняя продолжительность горения: не менее 10000 ч. | шт. | 96 |
| 3 | Газоразрядная натриевая лампа мощностью 350 Ватт с цоколем E40 для ртутного дросселя. | ГОСТ 31948-2012 1. Номинальная мощность: 350 Вт. 2. Номинальное напряжение: 220 В. 3. Способ подключения: через дроссель. 4. Патрон: Е40. 5. Световой поток: не менее 34000 лм. 6. Габаритные размеры не более: длина -290 мм, диаметр -122 мм. 7. Средняя продолжительность горения: не менее 26000 ч. | шт. | 3 |
| 4 | Лампа 100 Вт E40 (натриевая лампа высокого давления трубчатая номинальной мощностью 100Вт, цоколь Е40). | ГОСТ 31948-2012 1. Номинальная мощность: 100 Вт. 2. Номинальное напряжение: 220-240 В. 3. Температура эксплуатации: от -40 до +40 градусов. 4. Патрон: Е40. 5. Тип источника света: газовый разряд в парах натрия. 6. Световой поток: не менее 9000 лм. 7. Габаритные размеры: длина не более -211 мм, диаметр не более - 47 мм. 8. Средняя продолжительность горения: не менее 6000 ч. | шт. | 48 |
| 5 | Лампа 150 Вт E40 (натриевая лампа высокого давления трубчатая номинальной мощностью 150Вт, цоколь Е40). | ГОСТ 31948-2012 1. Номинальная мощность: 150 Вт. 2. Номинальное напряжение: 220-240 В. 3. Температура эксплуатации: от -40 до +40 градусов. 4. Патрон: Е40. 5. Тип источника света: газовый разряд в парах натрия. 6. Световой поток: не менее 15000 лм. 7. Габаритные размеры: длина не более -211 мм, диаметр не более -48 мм. 8. Средняя продолжительность горения: не менее 6000 ч. | шт. | 32 |
| 6 | Лампа 250 Вт E40 (натриевая лампа высокого давления трубчатая номинальной мощностью 250Вт, цоколь Е40). | ГОСТ 31948-2012 1. Номинальная мощность: 250 Вт. 2. Номинальное напряжение: 220-240 В. 3. Температура эксплуатации: от -40 до +40 градусов. 4. Патрон: Е40. 5. Тип источника света: газовый разряд в парах натрия. 6. Световой поток: не менее 28000 лм. 7. Габаритные размеры: длина не более -257 мм, диаметр не более-48 мм. 8. Средняя продолжительность горения: не менее 10000 ч. | шт. | 33 |
| 7 | Лампа 400 Вт E40 (натриевая лампа высокого давления трубчатая номинальной мощностью 400Вт, цоколь Е40). | ГОСТ 31948-2012 1. Номинальная мощность: 400 Вт. 2. Номинальное напряжение: 220-240 В. 3. Температура эксплуатации: от -40 до +40 градусов. 4. Патрон: Е40. 5. Тип источника света: газовый разряд в парах натрия. 6. Световой поток: 45000 лм. 9. Габаритные размеры: длина не более -286 мм, диаметр не более-48 мм. 10. Средняя продолжительность горения: 15000 ч. | шт. | 2 |
| 8 | Лампа 70 Вт E27 (натриевая лампа высокого давления трубчатая номинальной мощностью 70Вт, цоколь Е27). | ГОСТ 31948-2012. 1. Номинальная мощность: 70 Вт. 2. Номинальное напряжение: 220-240 В. 3. Температура эксплуатации: от -40 до +40 градусов. 4. Патрон: Е27. 5. Тип источника света: газовый разряд в парах натрия. 6. Световой поток: не менее 6000 лм. 7. Габаритные размеры: длина не более -165 мм, диаметр не более-42 мм. 8. Средняя продолжительность горения: не менее 6000 ч. | шт. | 16 |
| 9 | Лампа металлогалогенная 150 Вт (компактная газоразрядная металлогалогеновая двухцокольная лампа высокого давления номинальной мощностью 150Вт). | ГОСТ 31948-2012 1. Номинальная мощность: 150 Вт. 2. Номинальное напряжение: 220 В. 3. Температура эксплуатации: от -40 до +40 градусов. 4. Тип цоколя: RX7s. 5. Световой поток: не менее 12900 лм. 6. Форма лампы: трубчатая с двухсторонним цоколем. 7. Габаритные размеры: длина не более - 138 мм, диаметр не более - 24 мм. 8. Средняя продолжительность горения: не менее 16000 ч. | шт. | 2 |
| 10 | Лампа металлогалогенная 70 Вт (компактная газоразрядная металлогалогеновая двухцокольная лампа высокого давления номинальной мощностью 70Вт). | ГОСТ 31948-2012 1. Номинальная мощность: 70 Вт. 2. Номинальное напряжение: 220-240 В. 3. Температура эксплуатации: от -40 до +40 градусов. 4. Тип цоколя: RX7s. 5. Световой поток: не менее 5700 лм. 6. Форма колбы: трубчатая с двухсторонним цоколем. 7. Габаритные размеры: длина не более - 120 мм, диаметр не более- 21 мм. 8. Средняя продолжительность горения: не менее 10500 ч. | шт. | 1 |
| 11 | Лампа светодиодная с цоколем E27 (аналог компактная люминисцентная лампа номинальной мощностью 30 Вт с цоколем Е27, номинальное напряжение 220В) | ГОСТ Р 54815-2011. 1. Номинальная мощность: 30 Вт. 2. Номинальное напряжение: 220-260 В. 3. Патрон: Е27. 4. Световой поток: не менее 2400 лм. 5. Габаритные размеры: длина не более - 175 мм, диаметр не более - 80 мм. 6. Средняя продолжительность горения: 30000 ч. | шт. | 20 |
| 12 | Уличный светильник консольный номинальной мощностью 100Вт , номинальное напряжение 220В; под натриевую лампу высокого давления, патрон Е40. | ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 1. Номинальная мощность: 100 Вт. 2. Номинальное напряжение: 220-240 В. 3. Температура эксплуатации: от -60 до +45 градусов. 4. Патрон: Е40. 5. Тип источника света: лампа ДНаТ. 6. Степень защиты не менее: оптического отсека - IP 54, отсека ПРА - IP 23. 7. Тип КСС (кривая сила света): широкая боковая. 8. КПД светильника: не менее 75 %. 9. Габаритные размеры не более: длина-690 мм, ширина-340 мм, высота корпуса со стеклом-310 мм. 10. Материал корпуса: сталь штампованная с порошковым покрытием устойчивое к агрессивной среде. 11. Защитное стекло: ударопрочный светостабилизированный поликарбонат. 12. Материал крышки отсека ПРА: термостойкая ударопрочная пластмасса. 13. Материал корпуса-отражателя: алюминиевый прокат изготовленный методом глубокой вытяжки с последующей электрохимической полировкой и анодированием. | шт. | 10 |
| 13 | Уличный светильник консольный номинальной мощностью 150Вт , номинальное напряжение 220В; под натриевую лампу высокого давления, патрон Е40. | ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 1. Номинальная мощность: 150 Вт. 2. Номинальное напряжение: 220-240 В. 3. Температура эксплуатации: от -60 до +45 градусов. 4. Патрон: Е40. 5. Тип источника света: лампа ДНаТ. 6. Степень защиты не менее: оптического отсека - IP 54, отсека ПРА - IP 23. 7. Тип КСС (кривая сила света): широкая боковая. 8. КПД светильника: не менее 75 %. 9. Габаритные размеры не более: длина-690 мм, ширина-340 мм, высота корпуса со стеклом-310 мм. 10. Материал корпуса: сталь штампованная с порошковым покрытием устойчивое к агрессивной среде. 11. Защитное стекло: ударопрочный светостабилизированный поликарбонат. 12. Материал крышки отсека ПРА: термостойкая ударопрочная пластмасса. 13. Материал корпуса-отражателя: алюминиевый прокат изготовленный методом глубокой вытяжки с последующей электрохимической полировкой и анодированием. | шт. | 9 |
| 14 | Уличный светильник консольный номинальной мощностью 250Вт , номинальное напряжение 220В; под натриевую лампу высокого давления, патрон Е40. | ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 1. Номинальная мощность: 250 Вт. 2. Номинальное напряжение: 220-240 В. 3. Температура эксплуатации: от -60 до +45 градусов. 4. Патрон: Е40. 5. Тип источника света: лампа ДНаТ. 6. Степень защиты не менее: оптического отсека - IP 54, отсека ПРА - IP 23. 7. Тип КСС (кривая сила света): широкая осевая. 8. КПД светильника: не менее 75 %. 9. Габаритные размеры не более: длина-690 мм, ширина-340 мм, высота корпуса со стеклом-310 мм. 10. Материал корпуса: сталь штампованная с порошковым покрытием устойчивое к агрессивной среде. 11. Защитное стекло: ударопрочный светостабилизированный поликарбонат. 12. Материал крышки отсека ПРА: термостойкая ударопрочная пластмасса. 13. Материал корпуса-отражателя: алюминиевый прокат изготовленный методом глубокой вытяжки с последующей электрохимической полировкой и анодированием. | шт. | 10 |
| 15 | Уличный светильник консольный номинальной мощностью 70Вт , номинальное напряжение 220В; под натриевую лампу высокого давления, патрон Е27. | ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 1. Номинальная мощность: 70 Вт. 2. Номинальное напряжение: 220-240 В. 3. Температура эксплуатации: от -60 до +45 градусов. 4. Патрон: Е27. 5. Тип источника света: лампа ДНаТ. 6. Степень защиты не менее: оптического отсека - IP 54, отсека ПРА - IP 23. 7. Тип КСС (кривая сила света): широкая боковая. 8. КПД светильника: не менее 75 %. 9. Габаритные размеры не более: длина-690 мм, ширина-340 мм, высота корпуса со стеклом-310 мм. 10. Материал корпуса: сталь штампованная с порошковым покрытием устойчивое к агрессивной среде. 11. Защитное стекло: ударопрочный светостабилизированный поликарбонат. 12. Материал крышки отсека ПРА: термостойкая ударопрочная пластмасса. 13. Материал корпуса-отражателя: алюминиевый прокат изготовленный методом глубокой вытяжки с последующей электрохимической полировкой и анодированием. | шт. | 3 |
| 16 | Уличный светильник подвесной номинальной мощностью 100Вт , номинальное напряжение 220В; под натриевую лампу высокого давления, патрон Е40. | ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 1. Номинальная мощность: 100 Вт. 2. Номинальное напряжение: 220 ± 10% В. 3. Температура эксплуатации: от -60 до +40 градусов. 4. Патрон: Е40. 5. Тип источника света: лампа ДНаТ. 6. Степень защиты не менее: оптического отсека - IP 53, отсека ПРА - IP 23. 7. Тип КСС (кривая сила света): специальная. 8. КПД светильника: не менее 75 %. 9. Габаритные размеры не более: 350х290х415. 10. Способ установки: подвесной | шт. | 2 |
| 17 | Уличный светильник торшерный номинальной мощностью 100Вт , номинальное напряжение 220В; под натриевую лампу высокого давления, патрон Е40. | ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 1. Номинальная мощность: 100 Вт. 2. Номинальное напряжение: 220-240 В. 3. Температура эксплуатации: от -60 до +45 градусов. 4. Патрон: Е40. 5. Тип источника света: Натриевая лампа высокого давления. 6. Степень защиты не менее: IP 54. 7. Габаритные размеры не менее: диаметр-400 мм, высота-470 мм. 8. Основание изготовлено из термостойкой ударопрочной пластмассы, плафон из поликарбоната, устойчивого к УФ-лучам и климатическому воздействию. 9. Подходит для размера верхнего отруба по: 60 мм. | шт. | 2 |
| 18 | Уличный светильник торшерный номинальной мощностью 150Вт , номинальное напряжение 220В; под натриевую лампу высокого давления, патрон Е40. | ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 1. Номинальная мощность: 150 Вт. 2. Номинальное напряжение: 220-240 В. 3. Температура эксплуатации: от -60 до +45 градусов. 4. Патрон: Е40. 5. Тип источника света: Натриевая лампа высокого давления. 6. Степень защиты не менее: IP 54. 7. Габаритные размеры не менее: диаметр-400 мм, высота-470 мм. 8. Основание изготовлено из термостойкой ударопрочной пластмассы, плафон из поликарбоната, устойчивого к УФ-лучам и климатическому воздействию. 9. Подходит для размера верхнего отруба по: 60 мм. | шт. | 2 |
| 19 | Уличный светильник торшерный номинальной мощностью 70Вт , номинальное напряжение 220В; под натриевую лампу высокого давления, патрон Е27. | ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 1. Номинальная мощность: 70 Вт. 2. Номинальное напряжение: 220-240 В. 3. Температура эксплуатации: от -60 до +45 градусов. 4. Патрон: Е27. 5. Тип источника света: Натриевая лампа высокого давления. 6. Степень защиты не менее: IP 54. 7. Габаритные размеры не менее: диаметр-400 мм, высота-470 мм. 8. Основание изготовлено из термостойкой ударопрочной пластмассы, плафон из поликарбоната, устойчивого к УФ-лучам и климатическому воздействию. 9. Подходит для размера верхнего отруба по: 60 мм. | шт. | 2 |
|  | ИТОГО: |  |  | 279 |

- Условия поставки товара: Товар должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем техническом задании, соответствовать действующему законодательству ТР ТС 004/2011, ГОСТам, ТУ (сертификат соответствия, декларация соответствия (паспорт), другие документы, подтверждающие качество товара, его производителя и сроки гарантии).

Документ о качестве должен содержать – наименование предприятия изготовителя и его товарный знак; наименование продукта, марку, сорт; номер партии; дату изготовления; массу нетто; результат проведённого анализа или подтверждение соответствия качества продукта требованиям настоящего стандарта).

Поставщик поставляет товар в сроки указанные в настоящем техническом задании и за свой счет.

Товар должен быть качественным, не иметь повреждений, соответствовать требованиям технического задания.

Поставщик должен сообщить Заказчику о дате и времени доставки в срок не позднее, чем за 24 часа. Доставка должна осуществляться в рабочее время Заказчика: с 8:00 до 16:00 (МСК+1) с понедельника по пятницу, с 12:00 до 12:50 (МСК+1) – обеденное время.

Товар должен быть надлежащим образом упакован, упаковка товара должна способствовать предотвращению его повреждения во время транспортировки.

Упаковка товара должна отвечать требованиям экологической безопасности, иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара.

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации и не выставочным образцом, прошедшим сертификацию, готовым к эксплуатации. Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

Составил____________________

# РАЗДЕЛ 5 ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №_____

на поставку товара

г. Астрахань                                                                                                              «___ » ____________ 2016 г.

Муниципальное казенное предприятие г. Астрахани «Горсвет», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Салтыкова Андрея Игоревича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________________________, действующего на основании________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку светотехнического оборудования (далее-товар), согласно Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Настоящего договора, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором.

1.2. На все виды поставляемого товара Поставщиком предоставляется гарантия качества на срок, установленный заводом изготовителем. Одновременно с передачей товара Поставщик передаёт Заказчику относящуюся к нему документацию, в том числе, документы, подтверждающие качество товара (сертификаты соответствия, паспорта качества) и технические паспорта.

1.3. Количество и ассортимент товара определяется на каждую конкретную партию в Заявке на поставку партии товара и фиксируется в товарной-накладной, счете-фактуре.

- Качество

2.1. Поставщик должен представить в момент поставки товара сертификат соответствия или паспорт с показателями качества.

2.2. Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, и быть освобождённым от прав третьих лиц.

2.3. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков) Заказчик вправе потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям настоящего Договора.

2.4. Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи представителю Заказчика, вследствие нарушения представителем Заказчика инструкции по эксплуатации и хранению товара, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

- Права и обязанности сторон.

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Принять товар, поставленный в порядке и на условиях, предусмотренных Настоящим договором.

3.1.2. Оплатить надлежащим образом поставленный товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Отказаться от принятия и оплаты товара, не соответствующего требованиям Договора, а если таковой товар оплачен требовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товара либо его замены, а также уплаты неустойки.

3.2.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствие с Договором.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Передать Заказчику товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

3.3.2. Осуществить предусмотренную Договором поставку товара, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с п. 2 настоящего Договора и в сроки, установленные Договором.

3.3.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика, в сроки согласованные с Поставщиком, но не более 3–х рабочих дней, все выявленные недостатки поставленного товара, если в процессе исполнения Договора Поставщик допустил отступление от условий Договора и товар был поставлен ненадлежащего качества, либо с нарушением требований о количестве, ассортименте и комплектности.

3.3.4. Поставщик вправе требовать оплаты по Договору в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Договору в полном объеме.

- Условия поставки

4.1. Поставка товара осуществляется в течении 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора.

4.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу: 414006, г. Астрахань ул. Пушкина д.58.

4.3. Поставщик должен сообщить Заказчику о дате и времени доставки товара в срок не позднее, чем за 24 часа.

4.4. Передача товара Заказчику осуществляется по товарным накладным. Датой поставки товара считается дата приемки товара Заказчиком и подписания Сторонами товарных накладных.

4.5. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), а так же требованиям стандартов и технических условий (ГОСТ, ТУ), установленных в Российской Федерации.

4.6. На весь поставленный товар Поставщик предоставляет Заказчику правильно оформленные сертификаты, декларация соответствия (паспорт), другие документы, подтверждающие качество товара, его производителя и сроки гарантии подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям законодательства РФ и настоящего договора. Указанные документы предоставляются Заказчику при передаче товара.

4.7. Количество товара, передаваемого Заказчику, должно точно соответствовать количеству, указанному в товарораспорядительных документах (счет и /или счет-фактура, товарная накладная).

4.8. В случае, если в процессе приема-передачи товара будут обнаружены несоответствие стандартам и (или) недостача товара, Заказчик обязан немедленно сделать отметки об этом в накладной, а также составить в 2-х экземплярах акт о браке / недостаче.

4.9. Заказчик вправе проверять качество товара в течении всего срока действия Договора, на любом этапе исполнения Договора.

4.10. При обнаружении несоответствия стандартам и (или) недостачи товара Заказчик обязан известить Поставщика о выявленных несоответствиях стандартам и (или) недостаче в течение 3 (трех) дней после их обнаружения с приложением их перечня.

4.11. Поставщик обязуется заменить товар ненадлежащего качества в течение 3 (трех) рабочих дней от даты приема-передачи товара, если несоответствия стандартам и (или) недостача товара были обнаружены в момент приема-передачи товара, или в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении несоответствий стандартам и (или) недостачи товара в процессе использования.

4.12. Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

4.13. В случае, если Поставщик поставил Заказчику товар, несоответствующий Техническим характеристикам указанных в Спецификации (Приложение №1 к Договору), Заказчик вправе отказаться от всего товара и исполнения своих обязательств по настоящему Договору, связанных с приемом и оплатой товара.

4.14. Транспортные расходы связанные с возвратом товара относятся на Поставщика.

- Стоимость товара и порядок расчетов

5.1. Стоимость товара, поставляемого по Настоящему договору, составляет ______________(_____________________________) рублей __________ копеек, включая НДС 18%.

5.2. В цену включены все расходы, связанные с исполнением Поставщиком всех обязательств по Договору, в том числе гарантийные обязательства, налоговые и другие обязательные платежи, связанные с исполнением настоящего Договора.

5.3. Оплата по Договору осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на счет Поставщика.

5.4. Оплата производится за фактически поставленный товар, на основании счета и/или счета-фактуры, товарной накладной, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента поступления полного пакета документов. Данный пакет документов предоставляется Поставщиком на юридический адрес Заказчика.

5.5. Датой исполнения Заказчиком обязанности по оплате считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Срок действия договора

6.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания и действует до 31 марта 2017 года. В части взаимных расчетов договор действует до полного их завершения.

6.2. Договор может быть изменен по соглашению сторон, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором. Все изменения оформляются дополнительным соглашением.

6.3. Истечение срока действия Договора не влечет прекращения исполнения Сторонами обязательств, возникших в ходе исполнения настоящего Договора, в том числе гарантийных обязательств и применения мер ответственности.

- Разрешение споров

7.1.Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

7.2.Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарный день  с даты получения претензии.

7.3. В случае если путем переговоров и в претензионном порядке между Сторонами не достигнуто согласие, то все споры, связанные с заключением, исполнением, изменением, расторжением и прекращением настоящего договора разрешаются в  Арбитражном суде Астраханской области.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность согласно условиям настоящего Договора и нормам действующего законодательства Российской Федерации.

8.2. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, Заказчик имеет право:

1) потребовать от Поставщика уплатить неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости непоставленного (недопоставленного) в срок Товара за каждый день просрочки;

2) потребовать от Поставщика возврата суммы оплаты Товара.

8.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты стоимости Товара, Поставщик имеет право потребовать от Заказчика уплатить неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

8.4. В случае нарушения Поставщиком срока замены Товара ненадлежащего качества, срока замены некомплектного Товара, срока замены Товара, не соответствующего условию об ассортименте, Заказчик имеет право потребовать от Поставщика уплатить неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости Товара, подлежащего передаче взамен, за каждый день просрочки.

.

9. Непреодолимая сила

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс - мажор), а также коренных изменений в экономических условиях хозяйствования.

К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего договора относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные проявления сил природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления правого акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего договора.

9.2. При наступлении указанных в п. 9.1. обстоятельств, сторона настоящего договора, для которой создалась невозможность исполнения своих обстоятельств, должна немедленно известить об этом другую сторону, приложив к извещению соответствующие документы.

9.3. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока исполнения договора на период действия указанных обстоятельств.

- Заключительные положения

10.1. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

10.2. Все уведомления Сторон связанные с исполнением настоящего договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в пункте 11 настоящего договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

10.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своих юридических адресов, номеров телефонов, телефаксов не позднее трех календарных дней со дня изменения.

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

10.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой Стороны.

10.6.Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

- Юридические адреса сторон

| Поставщик: | Заказчик: МКП г. Астрахани «Горсвет» |
| --- | --- |
| Юр. адрес: | Юр. адрес: 414006 г. Астрахань, ул. Пушкина, д.58 |
| Факт. адрес: | Факт. адрес : 414006 г. Астрахань, ул. Пушкина, д.58 |
| Р/сч. | Р/счет: 40602810210200001294 |
| Банк: | Банк: Филиал 2351 ВТБ 24 (ПАО) г. Краснодар |
| ИНН/КПП: | ИНН/КПП: 3018311926/301801001 |
| ОГРН: | ОГРН: 1063015039691 |
| Кор/счет: | Кор/счет: 30101810900000000585 |
| БИК: | БИК: 040349585 |
| Тел.: | Тел: (8512) 56-13-36; 56-27-32 |
| ___________________ / / | Директор ______________________ /А.И. Салтыков/ |

Приложение №1

к договору

на поставку товара

№ ___ от «___» ___________ 2016г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. без НДС, руб | Цена за ед. с НДС ___%, руб | Итого без НДС, руб | Итого с НДС ___%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

Поставщик:                                                                                            Заказчик:

МКП г. Астрахани «Горсвет»

_________ /                             /                         Директор _________/А.И. Салтыков/